## 封-1 招标工程量清单封面 (hidden)
| 洪洞县2023年精准帮扶户用光伏电站建设项目 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页 (hidden)
| 洪洞县2023年精准帮扶户用光伏电站建设项目 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洪洞县2023年精准帮扶户用光伏电站建设项目 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中 暂估价
整个项目
1 | 030501012001 | 逆变器 | 1.名称:逆变器（7KW 单相光伏并网逆变器） 2.规格型号:7KTL 最大输入功率（kW） 9.1 最大输入电压（V） 600 额定输入电压（V） 330 启动电压（V） 120 MPPT 电压范围（V） 90-520 最大输入电流（A） 12.5/25 最大输入短路电流（A） 19.5A/39A MPPT 数量 / 最大输入路数 2/3 额定输出功率（kW） 7 最大视在功率（kVA） 7.7 额定电网电压（V） 220/230 电网电压范围（V） 211-264 电网相位 单相 额定电网输出电流（A） 30.4 最大输出电流（A） 33.5 输出功率因素 0.8 超前～ 0.8 滞后 总电流谐波畸变率（额定功率下） <3% 电网直流分量值 <0.5%In 自耗电 ＜ 1W（夜间） 工作环境温度/工作环湿度 -25~60℃ / 0~100% 防护等级 IP65 噪音 ( 典型的 ) <20 dBA 直流端口 MC4 交流端口 连接器 监控方式 WiFi 或 GPRS | 台 | 17
2 | 080609004001 | 模块 | 1.名称:逆变器通讯模块 | 台 | 17
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洪洞县2023年精准帮扶户用光伏电站建设项目 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中 暂估价
3 | 030405002001 | 太阳能电池 | 1.名称:光伏组件（550W光伏组件） 2.型号:单晶550Wp 标准测试条件下（STC） 最大功率-PMAX(Wp)：350 功率公差-PMAX(W)：0~+5 最大功率点的工作电压-VMPP(V):37.9 最大功率点的工作电流- IMPP(A):9.23 开路电压-VOC(V):46.7 短路电流- ISC(A):9.71 组件效率ηm(%):17.4 | 组 | 238
4 | 031205002001 | 型钢及支架 | 1.材质:热镀锌U型光伏支架及配件 2.形式:材质Q235B，规格尺寸41*62*2.5， 41*52*2.5，U型地脚螺栓，镀锌层厚度大于65微米 | m2 | 625.6
5 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:光伏专用直流电缆 2.型号:PV1-F-1*4 4MM2 | m | 595
6 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:交流电缆 2.规格型号:ZRC-YJV22-1KV-2*10mm2 | m | 1360
7 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:热镀锌角钢 3.规格:40*3（2.5米/根） 4.土质:坚硬土 | 根 | 68
8 | 030409006001 | 避雷针 | 1、防雷引下点安装 2、材质热镀锌角钢 | 根 | 0
9 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:户外接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*3（2.5米/根） | m | 1190
10 | 010501006001 | 设备基础 | 1.混凝土种类:预制混凝土基础及预埋件 2、C20混凝土基座 | 座 | 170
11 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:PE阻燃软管 2.材质:PE软管 25mm | m | 510
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洪洞县2023年精准帮扶户用光伏电站建设项目 | [5 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中 暂估价
12 | 030505006001 | 同轴电缆接头 | 1.规格:MC4接插件 2.方式:连接器系统：直径4mm 额定电压：1000V 额定电流：39A 额定脉冲电压：12KV 环境温度范围：-40度一+85度 MC4接头¦防护等级：IP68 接触电阻：<0.25毫欧 触头材质：铜镀锡 绝缘材料：pc 安全等级：1000VDC：II 阻燃等级：UL94-V0 | 个 | 136
13 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:铜电线 2.规格:BVR-6MM2 | m | 510
14 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:铜电线 2.规格:BVR-4MM2 | m | 595
15 | 03B004 | 防风装置 | 1.名称:防风装置 2.每户明细:防风钢丝绳2.3米，6根膨胀钩6个，元宝螺丝12个 花栏螺丝6个 | 套 | 17
16 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:不锈钢电表箱（30*40*20cm；含空开、隔离开关、浪涌、过欠电压保护器；电表1块为供电局供应） | 台 | 17
17 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1.名称：屋顶石棉瓦拆除、恢复 | m2 | 0
18 | 010101001001 | 场地修整 | 1.名称：屋顶修缮平整 2、老旧土屋面做10cm厚C15混凝土垫层 | m2 | 0
19 | 011707004001 | 二次搬运 | 1、光伏板运至洪洞城内，再分别二次搬运至16户农家 |  | 0
措施项目
20 | 011702001001 | 基础 | 混凝土支墩模板 | m2 | 12.18
21 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：洪洞县2023年精准帮扶户用光伏电站建设项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费
2 | 031302001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费
3 | 031302001003 | 环境保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费
5 | 031302004001 | 材料二次搬运费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费
7 | 03B001 | 工程定位复测、工程点交、场地清理费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费
8 | 03B002 | 室内环境污染物检测费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费
9 | 03B003 | 检测试验费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：洪洞县2023年精准帮扶户用光伏电站建设项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表 (hidden)
暂列金额明细表
工程名称：洪洞县2023年精准帮扶户用光伏电站建设项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表 (hidden)
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：洪洞县2023年精准帮扶户用光伏电站建设项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估（元） |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表 (hidden)
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：洪洞县2023年精准帮扶户用光伏电站建设项目 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表 (hidden)
计日工表
工程名称：洪洞县2023年精准帮扶户用光伏电站建设项目 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四 | 企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表 (hidden)
总承包服务费计价表
工程名称：洪洞县2023年精准帮扶户用光伏电站建设项目 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 税金项目清单与计价表
税金项目清单与计价表
工程名称：洪洞县2023年精准帮扶户用光伏电站建设项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 税金（扣除不列入计税范围的工程设备费） | 分部分项工程费+施工技术措施项目费+施工组织措施项目费+其他项目费-不取费项市场价直接费-不取费项市场价主材费-不取费项市场价设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表 (hidden)
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：洪洞县2023年精准帮扶户用光伏电站建设项目 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (hidden)
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：洪洞县2023年精准帮扶户用光伏电站建设项目 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-22 承包人提供材料和工程设备一览表 (hidden)
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)
工程名称：洪洞县2023年精准帮扶户用光伏电站建设项目 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 |  | 现行价格指数F1 |  | 备注
| 定值权重A |  | — |  | —
合计 |  | 1 | — |  | —
注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22